INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU

dla najemców TBS sp. z o.o. w Bartoszycach

Opracowana na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 156, poz.1118 z późn. zm).

ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

I. Lokal będący przedmiotem najmu powinien być użytkowany w sposób zapewniający:

- zachowanie wymogów bezpieczeństwa;

- utrzymanie właściwego stanu technicznego;

- utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego;

- prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu,

- właściwe ogrzewanie lokalu celem zapobieżenia jego degradacji.

II. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:

- być zgodny z instrukcjami użytkowania tych instalacji (określonymi poniżej) i urządzeń do nich przyłączonych;

- zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

III. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

- zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem;

- wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania;

- likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

- dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika;

- informować    TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków;

- informować  TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach o wszelkich awariach    instalacji w mieszkaniu mogących mieć wpływ na uszkodzenia sąsiednich mieszkań.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

ROZDZIAŁ II
I N S T A L A C J A  G A Z O W A

I. Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:

- być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej;

- eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych;

- zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu;

- zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

II.W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

- udostępniać lokal odpowiednim służbom technicznym dostawcy gazu lub TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach celem wykonywania przeglądów, sprawdzenia czy naprawy;

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować odpowiednie służby techniczne dostawcy gazu i TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;

- zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu;

- w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia

zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie

poinformować właściwe służby    oraz TBS Sp. z o.o. w Bartoszycach o wystąpieniu

zagrożenia;

- zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem;

- utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, wentylacyjnej i urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym;

- zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych leżących po stronie użytkownika (urządzenia gazowe i instalacja gazu do zaworu odcinającego lub gazomierza);

- informować    TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach    o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów spalinowych i  wentylacyjnych ;

- udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne;

- naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

- zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji bez wiedzy i zgody służb technicznych dostawcy gazu jak    i    TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach.

ROZDZIAŁ III
I N S T A L A C J A  E L E K T R Y C Z N A

I. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:

- być zgodny z instrukcją poniżej;

- zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania;

- zapewniać bezpieczeństwo i ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

II.W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:

- udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających    TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach oraz dostawcę energii elektrycznej (np. przeglądy techniczne);

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych;

- utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu leżących po stronie użytkownika (do zacisków przylicznikowych zabezpieczenia lokalu);

- utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu;

- w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz TBS Sp. z o.o. w Bartoszycach o wystąpieniu zagrożenia;

- zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem;

- informować    TBS Sp. z o.o. w Bartoszycach o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej;

- udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne;

- naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

ROZDZIAŁ IV
PRZEWODY DYMOWE, SPALINOWE ORAZ WENTYLACYJNE

I. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:

- być zgodny z instrukcją zamieszczoną poniżej;

- uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności;

- zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu;

- zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali do których przylegają te przewody i kanały.

II. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:

1. do zachowania warunków dla prawidłowej cyrkulacji i wilgotności powietrza w lokalu;

- do zapewnienia prawidłowej wentylacji poszczególnych pomieszczeń w lokalu zgodnie z Polską Normą określoną poniżej w pkt. III, ust. 1;

- zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową;

- w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób ze    względu na wadliwość przewodów wentylacyjny zaniechać użytkowania instalacji gazowej i    podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i  TBS Sp. z o.o. w    Bartoszycach o wystąpieniu zagrożenia;

- systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne kratek, wentylatorów i innych urządzeń mogących mieć wpływ na wentylację ;

- użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację urządzeń do nich podłączonych wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

III. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych :

- zgodnie z PN – 83/B – 03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” wymaga wymiany powietrza, aby zapewnić przynajmniej:

- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową 70 m³

powietrza na godzinę,

- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną 30 m3 powietrza na

godzinę w mieszkaniu do 3 osób;    50 m3 powietrza na godzinę w mieszkaniu dla więcej niż

3 osób,

- w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną 50 m3 powietrza na

godzinę,

- w łazience (z WC lub bez)    50 m3 powietrza na godzinę,

- w wydzielonym WC    30 m3 powietrza na godzinę,

- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym    15 m3 powietrza na godzinę,

- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo

z mechaniczną wentylacją wywiewną    70 m3 powietrza na godzinę.

- instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi poniżej;

- w okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych należy zapewniać odpowiedni poziom wilgotności względnej (do 55%) powietrza w pomieszczeniach poprzez:

- utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, osiąganego przez:

okresowe czyszczenie siatek przeciw owadom oraz

- nie zamykanie ( zatykanie) otworów kratek;

- nie montowanie wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na kratkach ;

- nie montowanie wentylatorów elektrycznych i okapów (za wyjątkiem mieszkań

z indywidualnymi kanałami wentylacyjnymi),

- zapewnienie odpowiedniego dopływu powietrza zewnętrznego poprzez:

- systematyczne, okresowe wietrzenie;

- zagwarantowanie odpowiedniej przepuszczalności (infiltracji) powietrza okien i drzwi

balkonowych (okna by spełnić ten warunek muszą mieć wycięte częściowo uszczelki lub

zamontowane nawietrzniki) ;

- w drzwiach do WC i łazienki muszą być zamontowane kratki w dolnej części drzwi,

których powierzchnia dla każdych drzwi powinna wynosić 200cm².

- symptomy słabej wentylacji to:

- ciemne mokre plamy w okolicach nadproży okien i drzwi balkonowych, narożach przy suficie i podłodze (często z nalotami grzybów pleśniowych);

- wyczuwalne nieprzyjemne zapachy;

- wyczuwalna duża wilgotność w mieszkaniu;

- wyczuwalny zapach stęchlizny (szczególnie po otwarciu szaf);

- skraplanie pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb;

- butwienie stolarki drewnianej (odbarwienia szczególnie na sękach);

- pęcznienie mebli (kłopoty z otwieraniem);

- zaparowane długo po kąpieli lustra ;

- ręczniki są długo wilgotne i nabierają nieprzyjemnego zapachu;

- na spoinach glazury i wokół wanny pojawiają się ciemne naloty;

- odklejanie się tapet;

- złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu, nadwrażliwość alergiczna.

5. środki zaradcze usprawniające działania wentylacji i zmniejszające stopień zawilgocenia to:

- ustawianie okien w funkcji rozszczelnienia;

- usunięcie części uszczelek przylgowych;

- zamontowanie (na oknach) nawiewników higrosterowanych (automatycznych);

- częste otwieranie okien;

- powodowanie przeciągów (w celu szybkiego przewietrzenia mieszkania);

- pozostawianie otwartych drzwi wewnętrznych;

- zdjęcie żaluzji i innych barier z kratek wentylacyjnych;

- zamontowanie kratek wentylacyjnych o przekroju min 14x14cm;

- gotowanie potraw pod przykryciem, przy lekko uchylonym oknie;

- suszenie bielizny w suszarniach lub przy otwartych drzwiach i oknach;

- usunięcie z grzejników nawilżaczy powietrza (w pomieszczeniach i lokalach gdzie

występują objawy zawilgoceń);

- utrzymywanie optymalnej temperatury w mieszkaniu, właściwej dla zapobieżenia jego

degradacji;

- zachowanie prześwitu pod drzwiami wewnętrznymi (min.1cm);

- odsunięcie mebli od ścian wewnętrznych;

- otwieranie szaf;

- zmniejszenie ilości jednorazowego prania.

IV. Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych:

- przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.

- przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.

- w okresie użytkowania przewodów należy zapewniać ich drożność oraz szczelność, zabronione jest uszczelnianie kanałów materiałami łatwopalnymi.

Wszelkie przeróbki, przebudowy kominów (kanałów i przewodów)    dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można wykonać jedynie za pisemną zgodą TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia a po ich zakończeniu, należy zgłosić do odbioru odpowiednim służbom techn. ( kominiarz, nadzór budowlany)    celem    uzyskania protokołu z ich odbioru .

ROZDZIAŁ V
INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

Użytkowanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej:

- instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczania wody do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania,

- w okresie użytkowania instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:

- realizację napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych leżących po stronie użytkownika

(całość instalacji wraz z urządzeniami wewnątrz mieszkania do zaworów odcinających wodę w lokalu);

- sprawność a w szczególności szczelność    instalacji i urządzeń poprzez likwidację przecieków

na punktach czerpalnych wody (np. kapiące krany, sączenia w spłuczkach ustępowych) ;

- dostęp do wodomierzy celem kontrolnego odczytu.

3. zgodnie z przepisami, użytkownicy lokali pokrywają koszt różnicy wody wynikającej ze

wskazania wodomierza głównego w budynku i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych

w lokalach,

4. użytkownik lokalu ponosi koszty legalizacji lub wymiany wodomierzy mierzących zużycie

wody w lokalu.

5. wskazania wodomierzy bez ważnej legalizacji nie będą uwzględniane przy rozliczaniu

zużycia wody a lokator zostanie obciążony, zgodnie z obowiązującym regulaminem, według

przyjętej normy na jedną osobę.

Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji wodociągowej można wykonać jedynie za pisemną zgodą TBS Sp.    z    o. o. w Bartoszycach, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia a po zakończeniu, należy zgłosić do odbioru TBS sp. z o. o. w Bartoszycach.

ROZDZIAŁ VI
INSTALACJA KANALIZACYJNA

Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacyjna powinna być w okresie jej użytkowania utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewniać:

- ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, które mogą spowodować uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagające neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji.

- ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej drożność poprzez nie wrzucanie do instalacji materiałów opatrunkowych i higienicznych, odpadów stałych nie rozpuszczalnych w wodzie.

- realizację napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych (od trójnika w pionie do urządzeń sanitarnych)

Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji kanalizacyjnej można wykonać jedynie za pisemną zgodą TBS Sp. z o.o. w Bartoszycach i pod kontrolą osoby posiadającej właściwe uprawnienia  a po wykonaniu zgłosić do odbioru    TBS Sp. z    o. o. w Bartoszycach.

ROZDZIAŁ VII
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach temperatury właściwej do zapobieżenia ich degradacji.

- w przypadku, gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 1, należy powyższy fakt zgłosić TBS Sp. z o.o. w Bartoszycach    celem określenia przyczyny zakłóceń oraz podjęcia działań usprawniających ich funkcjonowanie.

- należy prawidłowo, według instrukcji posługiwać się głowicą termostatyczną;

- nie powodować zakłóceń i awarii centralnego ogrzewania, poprzez prace szczególnie zabronione w tym między innymi:

- zrywanie plomb umieszczonych na głowicy i zaworze oraz dokonywanie zmian w nastawie

zaworu;

- zrywanie plomb z ciepłomierza;

- uniemożliwianie prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych;

- wszelkie przeróbki w instalacji c.o. (np. wymiany: gałązek grzejnikowych, zaworów

termostatycznych, żeber lub ich dokładanie).

- należy zapewnić dostęp do ciepłomierzy w celu dokonania odczytu.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w instalacji i urządzeniach centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach określającej wymagania i warunki wykonania przeróbek i powinno być wykonane pod kontrolą osoby posiadającej właściwe uprawnienia.

ROZDZIAŁ VIII
U R Z ĄD Z E N I A  G R Z E W C Z E

Piece węglowe i trzony kuchenne :

Użytkowanie pieców i trzonów kuchennych:

1. opał spalany w piecu powinny stanowić drewno suche, węgiel kamienny lub brunatny.

2. zabrania się spalania materiałów zawierających związki chemiczne, zatruwające środowisko ( odpady

płyt laminowanych, opakowań plastikowych, itp.)

3. piece kaflowe i trzony kuchenne powinny być konserwowane poprzez

- bieżące ( w miarę potrzeb ) czyszczenie kanałów i rury przypiecowej,

- okresową ( w miarę potrzeb ) wymianę zużytego rusztu i drzwiczek piecowych.

Konieczność przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych spowodowana niewłaściwą eksploatacją będzie obciążać użytkownika lokalu.

ROZDZIAŁ IX
N A P R A W Y  I  K O N S E R W A C J E

W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.

I. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

- podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

- okien i drzwi;

- wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

- trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych z innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

- osprzętu i zabezpieczeń anteny zbiorczej i instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów ;

- pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

- etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

- przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

- innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

- malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

- malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

II. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:

- zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,

- stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,

- stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,

- ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich,

- w przypadku zmiany układu pomieszczeń przez wyburzanie ścian działowych, uzyskać warunki i zgodę służb technicznych TBS Sp. z o. o. w Bartoszycach.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszej instrukcji będą obciążały użytkownika lokalu.

- Niniejsza „INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU” została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą TBS sp. z o.o. w Bartoszycach .

Prezes Zarządu

Panieczko Zbigniew

Bartoszyce dnia 12 lipca 2011r.